YZMCJSZZ-201908号

响水河南侧污水管道改造工程

招

标

文

件

扬州市名城建设有限公司

二〇一九年十一月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 开标、评标办法、评分标准与废标条款	8

第四章 招标项目的技术要求	9

第五章 合同主要条款	12

第六章 投标文件格式	14

# 第一章 招标公告

扬州市名城建设有限公司就响水河南侧污水管道改造工程进行公开招标。现欢迎符合相关条件的合格投标人参加投标。

一、招标项目名称及编号

响水河南侧污水管道改造工程        YZMCJSZZ-201908

二、招标项目简介

1、招标项目简介及工作内容

为满足响水河南侧商业用房污水排水要求，拟调整污水排放方向，改建污水管线向东接入古运河侧污水主管内。

2、工作内容

本次工程需要沿响水河南侧敷设d300HDPE污水管道（约85米）、新建隔油池1座，污水检查井5座。

3、本项目不组织集中现场勘察和答疑。投标人可自行踏勘现场了解相关情况。

三、本项目采用费率招标。

四、工期：15日历天。

五、投标文件份数：一正本一副本。

六、评标方法：比较让利系数，经评审符合要求且让利最多的单位中标。

七、投标单位投标资格审查要求及证明材料

1、投标函(原件)。

2、提供有效的安全生产许可证，同时未被停业、停标。

3、市政公用工程施工总承包三级及以上资质证明。

4、被授权人参加投标的须提供《授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备查).

5、企业法人营业执照(复印件加盖投标人公章)；

6、投标人为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的 2019年08月至2019年10月在职职工养老保险的证明材料；(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

7、近两年有承接过类似项目的业绩（提供合同复印件）。

8、投标人认为需要提供的其他商务资料。

9、投标文件的正本和副本中均须提供资格证明文件。上述为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

八、招标文件发布信息、投标、开标有关信息

招标文件发布时间:2019年11月12日

投标文件接收截止时间：2019年11月19日 下午 2:30

投标文件接收地点：扬州市名城建设有限公司（扬州市文昌中路412号）五楼会议室

投标文件接收人：蔡静

开标时间：2019年11月19日 下午 2:30

开标地点：扬州市名城建设有限公司（扬州市文昌中路412号）五楼会议室

九、投标确认函

为保证招标开标工作的如期正常进行。要求各潜在投标人在踏勘后若确认投标，请于2019年11月15日11:30（工作时间：上午9：00-12：00，下午2:30--5:30）前以传真形式或电子邮件（扫描件）形式提交招标人‘投标单位参加投标确认函’，详见第六章”，未在规定时间提交的不得参加投标。传真号码：0514-87330750。

十、招标文件的澄清

1、投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于2日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，招标人将在2日内公布。由此而产生的对招标文件内容的修改，将作为招标文件的组成部分。如这些资料具有合同意义将并入将来的合同文件中。

十一、招标文件的修改

1、在投标截止日期2天前，招标人都可能修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。

十二、本次招标联系事项

联系人: 蔡静  电话：0514-87338066

邮箱：569830627@qq.com

地址：扬州市文昌中路412号五楼

扬州市名城建设有限公司

2019年11月12日

第二章 投标人须知

一、合格投标人

1、投标人应具有本项目生产、供应及实施能力，符合并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或者自然人。

2、投标人应遵守有关国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、投标人应具有本招标文件规定资质并提供相应的资格证明文件。

二、招标文件构成

1、招标文件由招标文件目录所列内容组成。

2、投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

3、投标人不可以提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。招标人要求提交备选投标方案的除外。

三、招标文件的澄清、修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间2日前，按照《招标公告》中的地址，将书面文件送达名城建设有限公司。名城建设有限公司对规定时间前收到的澄清要求，将以书面形式予以答复。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2、在投标截止时间2日前任何时候，无论出于何种原因，名城建设有限公司均可对招标文件进行修改。

3、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

四、投标费用

1、投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，不论中标与否，名城建设有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标不收取招标文件费用。

五、投标有效期

1、投标自开标之日起，30天内投标有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，名城建设有限公司可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

六、投标报价

1、投标人应充分考虑各类综合因素，投标报价以让利系数体现。

2、结算时按时结算，结算价按投标让利系数让利，工程量按经发包方代表签认的数量进行核算，材料价格按《扬州市工程造价信息》同期指导价执行，甲方保留对特殊材料的控价权，甲控价材料不参与让利。

七、投标文件的组成

1、投标函(详见第六章）

2、授权委托书(详见第六章）

3、企业法人营业执照

4、资质证书复印件加盖红章

5、安全生产许可证

6、近两年来的类似业绩(需要提供合同复印件)

7、施工工期及质量、安全承诺书。

八、投标文件份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

九、投标文件的密封和标记

1、投标文件一正一副封装在一个标袋中。

2、封袋上应写明招标人名称和项目名称及投标人的名称。

3、必须在封袋上骑缝处加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

十、投标截止时间

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

2、名城建设有限公司可以按照本文件规定通过修改招标文件适当推迟投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

十一、投标人有下列情况之一的，将拒绝接收投标人的投标文件：

1、未按招标文件要求密封和标记的；

2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

十二、投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知名城建设有限公司补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2、投标人根据招标文件载明的标的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

# 第三章 开标、评标办法、评分标准与废标条款

一、开标

1、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由招标人组成的评委检查标书密封情况，不符合密封要求的标书不得进入评标程序。

二、评标

评标由招标人组织的评标小组依法独立进行，任何人不得干预。

资格性、符合性审查合格后，比较让利系数，让利最多的单位中标。

三、定标

评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，经招标人同意，排名第二的中标候选人可以确定为中标人。如第一中标人无故放弃中标的，该单位将被列入招标人的黑名单中，以后不得参加招标人其他任何项目的招标活动。

四、无效投标及废标

1、投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

(1)未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)不具备招标文件中规定资格要求的；

(3)不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

2、有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价超过了控制价的；

# 第四章 招标项目的技术要求

一、技术要求

1、设计参数：污水管道服务地块为居住及公共服务用地，最高日设计流量为33.7L/s.

2、尺寸单位：管径以毫米计，其余以米计。坐标采用北京坐标系，高程采用1985年国家高程基准。标书中提供图纸设计流水线标高仅作参考，中标单位施工前需要现场实测并作相应调整。

3、施工方法：设计管道除注明方式外，其余管道均采用开挖法施工。

4、管材及接口：d300重力流污水管道采用HDPE实壁排水管，热熔焊接，PE100级，SDR21系列，环刚度不小于8KN/㎡，管材型号：dn355管道外径355mm，壁厚16.9mm.管材质量应符合《非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管》（CJ/T358-2010）的要求。

5、地基承载力设计要求及处理方法：

管道的地基设计承载力：fak≥80KPa，检查井等构筑物的地基设计承载力：fak≥100KPa.

开挖后若发现地质情况与设计描述有不同之处应及时通知建设单位处理。

6、管道基础：

化学建材管基础：铺100mm碎石垫层，其上采用180°砂石基础，具体做法详见省标苏S01—2012-96.

7、检查井：

污水管道一般采用流槽式污水检查井，详见省标苏S01-2012.省标检查井钢筋混凝土底板襟边300mm，配筋及底板厚度等参照省标图集施工。检查井井盖及支座采用成品，成品质量需符合《检查井盖》GB/T 23858-2009的要求，绿化带及道路外支管检查井盖等级C250，井盖式样由建设单位确定，风格与周边保持一致。污水检查井井盖应有标识，并注明“污水”字样。检查井盖下方加设防坠落井箅，防坠落井箅需牢固可靠，承重能力不小于100kg，并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。检查井内踏步采用包塑铁爬梯，详见苏S01-2012-259。

8、沟槽回填：

绿化带内HDFE实壁排水管回填采用中粗砂回填至管顶以上500mm，其上采用原状土回填，回填应满足密度要求。

铺装路面下HDPE实壁排水管回填采用中粗砂回填至管顶以上500mm，其上采用原状土回填至铺装结构层，回填应满足密实度要求。

9、隔油池做法参照：GG-3.3S隔油池，图集04S519-56。

- 施工注意事项

- 当沟槽内有地下水时，必须将地下水降至槽底以下0.5米，做到干槽施工。一般采用明沟排水，当采用明沟排水困难时，应根据低质及开挖深度采用合适的井点降水或其它降水措施。

2、当土方用机械开挖时，应保留200mm土层用人工清槽，且不得超挖，如若超挖应用砂石将超挖部分采用碎石回填夯实。

3、在施工过程中当管内无水时，应注意防止沟槽进水造成管道上浮。

4、浇筑混凝土基础时，应采取加强养护等措施，防止混凝土出现裂缝。

5、承插口接口的管道，插口插入的方向应与水流方向一致。

6、管道两侧回填土应同时进行，高差不得大于0.3m.

7、开挖沟槽边坡坡度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的相关规定。

8、钢筋混凝土管道与检查井采用半截管连接，做法详见苏S01-2012-84。

塑料管与检查井连接采用遇水膨胀橡胶密封圈连接，做法详见06MS201-2-P56.

9、施工前施工单位应对接入的现状管道位置、管径、标高进行实测，并将成果提交。新老管道对接施工时，按实际情况，拿出施工专项组织方案，并报相关主管部门批准后方可施工。

10、本工程的所有混凝土采用预拌混凝土，砂浆均采用预拌砂浆。

11、管道施工中，遇低洼地、河塘需进行处理，处理方法按道路填方及河塘处理要求，并应满足沟槽开挖前地面高程需保证管顶覆土深度不小于50cm，采用先填土后采用反开挖施工。

12、沟槽回填如采用重粘土回填时，需采用3%灰土进行砂化处理。

13、施工前应由建设单位牵头组织调查现状平面位置、竖向标高及管道规格，并将调查成果提交，施工单位对现状管线处理情况作出详细的施工组织设计，与其他管网施工单位协同合作，确保各种现状保留管线的安全及规划管线的有序实施。

14、检查井盖标高根据现场实际情况最终确认，并保证绿化带内检查井高于绿化带标高10cm.

15、管道施工过程中对现状铺装、公共设施破坏后原样恢复，具体工程量现场按实计量。

16、本工程的所有钢筋，凡直径≥12mm者采用HRB400（注明者除外），直径<12mm采用HPB300钢筋，并符合GB1499.1-2008及GB1499.2-2007及GB/T1499.3-2010.

三、工程验收

1、沟槽开挖达到设计高程后，应会同有关部门验槽。

2、沟槽回填前，重力流管道全线应根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.3条的要求进行闭水试验，闭水试验合格后方可回填。

3、工程施工结束后，应会同有关部门进行竣工验收，并评定质量标准。

四、其他

1、管道在施工过程中与其它管线交叉产生矛盾或有未预见情况、上报建设单位会同设计人员现场解决。

2、管道工程施工，应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。

3、施工管道与重要管线（油气、国防军用光缆等）交叉穿越，上报建设单位会同产权单位确认施工方案。

第五章 合同条款及合同签订方式

- 合同主要条款

发包人(全称)：扬州市名城建设有限公司

承包人(全称)：

为满足南门广场污水排水要求，将现有污水排水管网终点接入市政管网。根据招标结果，该工程由承包人实施。甲乙双方就拟实施项目在协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程名称： 响水河南侧污水管道改造工程

二、工程造价：按各分项的签证单计算

三、本工程施工日期：15日历天。

四、工程质量要求一次验收达到合格标准。

五、材料供应及其他：施工中所用材料由乙方供应，材料价格按照《扬州市工程造价信息》同期指导价执行，甲方保留对特殊材料的控价权，甲控价材料不参与让利。

六、人工费：按省厅相关文件执行。

七、结算方式：按实结算，结算价按投标让利系数让利，工程量按经发包方代表签认的数量进行核算，材料价格按《扬州市工程造价信息》同期指导价执行，甲方保留对特殊材料的控价权，甲控价材料不参与让利。

八 、工程款（进度款）支付的方式和时间：工程完工后付合同价的50%，工程竣工后一个月内，施工单位及时报送工程结算，经甲方委托的造价咨询单位审计完成后一个月内一次性付清余款。

九、甲方责任：

1、开工前提供施工图纸并进行图纸会审和技术交底，具体时间由发包人通知；

2、施工期间甲方代表为：         ，负责办理工程质量中间验收、材料质量和数量签证等事宜；

3、将施工所需的水、电线路接至施工现场，并负责施工现场的协调。

十、乙方责任：

1、按照施工规范及质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量，确保合同工期，确保施工安全；

2、开工前编制好工程施工方案并报甲方认可；

3、做好自检工作，关键工序必须经甲方代表验收合格后方可进行下一道工序的施工；

4、使用合格材料，主要材料必须经甲方代表认可后方可投入使用，否则所产生的后果由乙方承担；

5、做到及时高效，文明施工，工完场清；

6、管道施工过程中对现状铺装、公共设施破坏后原样恢复；

6、做好施工安全工作，如因施工原因所造成的安全事故，损失将由乙方全部承担；

8、施工过程中投标人应做到签证及时，隐蔽工程保存图像资料，以便工程结算；

十一、未尽事宜，由双方另行商定。

十二、本协议一式陆份，双方各执叁份。

二、合同签订时间

确定中标单位后三日内签订合同。

第六章    投标文件格式

一、投 标 函

招标人：__________________

1、根据已收到的                      的招标文件，遵照现行招投标相关法律法规规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方参加你方          项目招标，愿以              （让利系数），按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工服务。

2、一旦我方中标，我方保证在具备施工条件 按贵方要求完成上述工程施工。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人姓名：                           性别：

年龄：                                 身份证号码：

部门：

法定代表人：(签字或盖章)

投标人：(盖章)

日期：      年      月      日

投标单位参加投标确认函

扬州市名城建设有限公司：

本单位将参加贵公司于     月     日开标的编号为 YZMCJSZZ-201908的              项目的投标。本单位已在扬州市名城建设公司网站下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

投标单位联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后传真至我公司（传真号码：0514-87330750）。

2、因投标人填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标人承担责任。